Historik utfört underhåll från 2016 och framåt

Nedan följer en fortsättning på kronologisk sammanställning på större underhållsåtgärder som genomförts på fastigheten Hornet 1 och Hyveln 2. Den grundar sig på information som samlats av styrelsen.
Det är viktigt att denna historik hålls   uppdaterad kontinuerligt, minst på årlig basis. På så vis kan framtida beslutsfattare se vad som gjorts och när, och på så vis bättre kunna planera framåt.


	År
	Underhållsåtgärder

	2016
	

	
	Ny underhållsplan framtagen av Sustend

	
	Byte cirkulationspump PV1 värmepump vp2

	
	Oljning trästaket sopskjul

	
	Oljning trästöd vid trappa gavel hus nr 1-11

	
	Nivellgolv 1 hus S41

	2017
	

	
	Byte fasadventiler plåt hus 1-11

	
	Målning altandörrar

	
	Målning eternitplattor garage/förråd

	
	Målning ytterfönster

	
	Målning fönsterbleck

	
	Målning förrådsdörrar, Carport

	
	Målning pelare, Carport

	
	Målning puts

	
	Målning räcke fransk balkong hus 59b

	
	Målning trädörrar äldre gavel

	
	Målning träpanel, Carport

	
	Målning träpanel garage/förråd

	
	Målning vindsluckor

	
	Montering automatiska lövrensare stuprör

	
	Nivellgolv 1 hus ?

	2018
	

	
	Filmning och utredning avloppstammar (planlagt 2016)

	
	Nivellgolv 1 hus

	
	Råttbekämpning, betongstationer

	2019
	

	
	Byte utvändiga avloppsstammar

	
	Byte bergvärmepumpar (planlagt 2020)

	
	Nivellgolv 1 hus ?

	2020
	

	
	Beskärning träd vid hus 53-59 (planlagt 2018)

	
	Injustering av bergvärmepumpar

	
	Energideklaration (planlagt 2019)

	
	Nivellgolv 1 hus

	2021
	

	
	Byte cirkulationspump PV2 värmepump vp2

	
	Byte cirkulationspump värme

	
	Radonmätning, 2 nya radonsugar (var?)

	2022
	

	
	Byte cirkulationspump VVC (planlagt 2021)

	
	Översyn och komplettering fogar skorsten (plalagt 2020)

	
	Renovering skorsten

	
	OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Poppelvägen

	
	Radonmätning, 2 nya radonsugar (var?)

	2023
	

	
	Beskärning träd vid hus 53-59

	
	Tillsynsärende, legionella

	
	Tillsynsärende, ventilation förskola

	2024
	

	
	Målning fönsterbleck (planlagt 2025)

	
	Målning altandörrar (planlagt 2025)

	
	Målning fönster (planlagt 2025)

	
	Slamsugning dagvattenbrunnar

	
	Tillsynsärende, temperatur vatten 

	
	Radonmätning, 5 nya radonsugar (var)

	
	Förpackningasinsamling startar

	
	Ny hemsida, lägenhetspårm utgår (uppdateras inte mer)

	2025
	

	
	Byte portkodlås hus 1-11, tele

	
	Radonmätning urval, 1 ny radonsug (nu sammanlagt 12?)

	
	Utvidgning betongplatta sopstation Poppelvägen

	
	Linjemålning p-platser med linjemassa (planlagt 2018)

	
	Rivning staket/omdragning el (planlagt 2017)

	2026
	

	
	Reparation asfalt (total asfaltering planlagt 2018)

	
	Fuktskada, vattenläckage s37-39

	
	Reparation hål i gavelhörn s49

	
	Reparation råtthål var?

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



